更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修

设计施工总承包项目设计任务书

本次招标由投标人自行对现场踏勘，投标人在进行现场踏勘前应全面了解踏勘过程中可能存在的安全隐患并在踏勘过程中做好充分安全保护。投标人在踏勘现场过程中出现人员伤亡、财产损失等的，由投标人自行负责。

下列反映本工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的，招标人保证有关资料和信息数据真实、准确，但投标人据此作出的判断和决策，由投标人自行负责。

- 一、项目概况

1.项目名称：更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修设计施工总承包。

2.项目位置：本项目位于南沙区蕉西路南沙金茂湾T9栋。

3.装修范围：T9栋4楼409/410、12楼整层，建筑面积约为1566㎡。

4.现场条件和周围环境：现场除剩余零星隔墙、过道地面瓷砖（部分受损）、过道中央空调主管道外，其余均为毛坯状况；大楼其他楼层均已经正常办公，楼层具备水、电、通信等接入口已到楼层对应管井，一台货梯作为垂直运输使用；其他情况投标人自行现场查勘。

- 设计依据

1.本设计任务书

2.立项文件和建设单位提交的基础资料

3.相关法律法规、规范标准

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)；

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）；

《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ367-2015）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）；

《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）；

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》（DBJ15-30-2002）；

《建筑玻璃膜应用技术规程》(JGJ/T351-2015)；

《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006)；

《全国室内装饰行业管理暂行规定》；

《室内装饰工程质量规范》；

《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

《CAD工程制图规范》（GB/T18229-2000）；

《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）；

《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）；

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）；

其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

注：以上标准和规范有新版的，按最新要求为准。

- 设计范围

投标单位负责所有本项目装修工程的设计、施工、验收全阶段。

1.施工阶段负责工程范围内各项专业工程的施工、调试、试验，甲方及相关职能部门要求的备案、验收工作；施工过程中各项专业工程的协调及配合。详见《更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修设计施工总承包项目施工技术要求》。

2.设计内容包括但不限于招标文件规定所有室内区域的装修、水电、消防、暖通、智能化相关专业的设计及软装布置，包括天、地、墙、门、隔墙及固定家具等的设计，以及配合项目需求完成设计消防备案设计审图等审批工作。分阶段设计主要有以下内容：

（1）方案设计：

根据发包人需求出具平面布局、空间效果图、设计概算等。

（2）初步设计：

确定功能区间、主材配置建议等。

（3）施工图设计：

包括项目范围内所有区域的装修、消防改造、水电暖智能化（机电点位定位、点位综合布局设计、灯具连线图、户内空调新风机组等）专业的施工图设计；配合固装家具、木饰面、不锈钢等施工深化图纸；配合出具消防备案要求的专业审核图纸。

包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸，大样图（放样图）、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等清晰指导现场施工及计量的图纸。

（4）软装布置设计：

根据现有家具布置并按需增加配套软装物件。

（5）竣工图绘制：

根据施工实际情况绘制竣工图。

- 设计要求

1.本项目设计采用工程造价限额设计：

装修工程费用不超过1900元/平方米（建筑面积）。

2.满足发包人日常办公室的基本功能需求配置相应功能区间，包括但不限于：

（1）独立办公室5-6间，面积符合国有企业相关规定；

（2）开发办公区域，可布置40-50办公卡位；

（3）大会议室、小会议室、活动室、档案室、图书角、洽谈区等；

（4）其他配套功能空间；

（5）保留使用现有办公家具。

3.设计风格与要求
   （1）设计方案应以标准合理、经济适用为原则，要求合理、科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。设计风格以现代、简洁、大气、庄重为主格调，装饰配套要突出公司特色。
    （2）设计要充分利用有限空间做到舒适轻松与大气庄重的结合。要有自己独具特色的内涵及现代、舒适的工作空间搭配。美观、简约、大方、庄重，富有现代气息，又要协调统一；

（3）利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态节能观念。

（4）对室内平面布局、空间流线、空间形态进行优化，追求空间的灵活多变，强化精细化设计，提倡人文空间的理念；注重色彩的搭配，注重灯光设计，体现空间层次、丰富空间视觉。

- 工期要求

项目的设计及施工开始时间（预计）为2024年9月30日，完成时间（预计）为2024年12月30日，总工期为90日历天（具体进场时间以甲方书面通知为准）。

设计周期从合同签订之日起计，以下表中施工图出图时间为准

| 序号 | 项 目 | 设计时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 投标截止日 | 方案设计作为项目投标文件 |
| 2 | 初步设计 | 合同签订后3日内 | 开始时间为合同签订时间，如有签订日期延后，则其它时间（含扩初、施工图）均顺延 |
| 3 | 施工图设计 | 确认上阶段成果后7日内 | 需满足项目整体工期要求 |
| 4 | 软装布置设计 | 确认上阶段成果后5日内 | 需满足项目整体工期要求 |
| 5 | 竣工图绘制 | 竣工验收前 | 满足项目整体工期要求 |

- 设计成果要求

1.设计成果说明

（1）方案设计、初步设计阶段：成果内容包括设计说明、平面布置图、地面材质图、天花平面图、造型部分立面图、主要节点详图、电脑3D彩色效果图（主要空间：办公室、会议室、洽谈区、走廊等），主材配置建议。

（2）施工图设计阶段：本阶段图纸需在发包人认可的方案设计基础上按照施工图深度标准要求编制施工图设计文件，图纸应包括所有平面图、立面图、剖面图、局部大样图、节点详图及消防、强弱电、给排水、空调通风及智能化设计图（含系统图）、材料实物样板。

提供主要的材料样板、提供灯具选型表、提供五金配件选型表；完整的材料明细表，提供软装清单及软装材料样板。

（3）图纸应能全面和完整地反应该装修工程的全部内容，满足编制施工阶段造价文件的要求，并作为指导施工的依据。

2.设计成果提交要求

（1）室内设计服务提交成果内容及要求

| 设计阶段 |  | 成果内容 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 方案阶段、初步设计阶段 |  |  |  |  |
|  | 方案设计、初步设计 | 确定平面布置图、天花布置图、地面材质图、主要立面图、主要空间效果图、材料配置方案 、员工卡位及固定家具平面布置图、设备选型建议、灯光配置建议 | 6份 | A3 | 纸质文本 电子文件 彩色展板 |
|  | 方案调整 | 包含该阶段成果内容 | 6份 | A3 | 纸质文本 电子文件 |

| 设计阶段 |  | 成果内容 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 施工图设计阶段 |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  | 封面、目录、设计说明、物料及图例索引说明 | 蓝图6份 | A3 | 纸质文本、电子文件 |
|  |  | 实施版全套施工图纸，包括但不限于以下内容： （一）平面系统图、平面布置图纸、墙体平面图纸、天花综合图纸、灯具定位图纸、地面材质图纸 （二）立面系统图、所有立面图纸 （三）大样及节点图、天花大样图、墙身大样图、固定家具放样及大样图、装饰造型大样图、所有收口节点图、所有门图 （四）给排水设计施工图、封面、目录、设计说明、系统图、配线图等 （五）强弱电设计施工图、封面、目录、设计说明、系统图、配线图等 （六）消防、空调通风及智能化设计图等 |  |  |  |
|  |  | 物料手册包含但不限于： 主要装修材料清单、工程灯具清单、五金配件清单 | 6份（彩色白图） |  |  |
|  |  | 主要材料实物样板 | 2份 |  |  |
| 三 | 施工过程及竣工图编制阶段 |  |  |  |  |
| 施工指导 |  | 施工图技术交底及图纸会审 | 根据要求 |  | 图纸答疑会审会签 |
|  |  | 设计变更图纸修改 | 6份 |  | 纸质图纸电子文件 |
|  |  | 阶段性驻场服务 | 根据需求 |  | 现场服务 |
|  |  | 施工样板及设备选型 | 根据要求 |  | 确认会签 |
| 竣工图编制 |  | 与现场现场实际实施相符的全套施工图纸 | 4份 |  |  |
| ■设计配合说明： 上表所述施工图设计成果可作为图纸会审依据。 施工图平面系统图及立面系统图需反应所有机电管线综合及末端定位。 确认后的所有材料实物样板同一材料需考虑排版美观、清晰，统一规格制作，并标签说明：包括但不限于材料代码、名称、使用空间及部位（对应各个空间的效果图）、使用面积等。 |  |  |  |  |  |

3.施工图设计图纸深度要求

所有室内设计图纸尺寸应以公制单位毫米（mm）标注。

所有物料信息请注明规格、款式（参考）、数量、产地、彩色照片等。

各专业图纸均需符合国家有关法规、规范，图纸表达内容应清晰，够深度，构图美观整洁。

地坪平面图：完成面标高、分格尺寸、材料规格品牌色彩；不同材质交接处节点；不同材质地面构造层次的工程做法。

天花布置图：吊（平）顶标高，分格尺寸材料规格色彩、节点交待，表明构造层次的工程做法。

立面图：应画出所有室内各空间的立面，且立面饰面应画出材料分格尺寸及节点交待，无特殊装修要求的立面可不画立面图，但应在装饰装修说明中予以交代，立面图表达宜画出对应的平面关系图。

剖面图：可与立面图结合，以立剖面表达。

节点详图：需表示面层装饰材料之间的连接方式、连接材料、连接构件等，标注面层装饰材料的收口、封边以及详细尺寸和做法。

- 设计管理

承包人配合施工需求，及时做好现场施工跟进工作：承包人提供相关图纸及资料，应全面跟进及配合现场施工进度，起到全程把控效果的作用。

承包人应对发包人在设计及施工过程中提出的与室内设计相关的困惑及问题在24个小时内进行回复。

承包人自接收中标通知书之日起，成立设计项目组，指定项目总负责人，并提交本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限）、联系方式（办公电话及手机号码）。